## Slide 1: Presentation träff 1 växthus
Material framtaget av Inger Christensen 2012

## Slide 2: Energibehov i kWh/m2 och vecka för bara värme 17o natt och 19o dag
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 3: Energianalys och energieffektiv odlingsteknik
Energianalys/energikartläggning
Temperaturstrategi
Luftningsstrategi
Vävstyrning
Belysning
Fuktighetsstyrning
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 4: Det kostar att köra frostfritt
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 5: Genomsnittlig energianvändning per vecka uttryckt i kWh per timma
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 6: Instrålning en solig och en mulen dag i mitten av februari
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 7: Väven på i tid
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 8: Ta vara på gratisenergi
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 9: Belysning och väv
Källa: SLU Rapport 2010:36

## Slide 10: Antal grader till kondensationspunkt vid 18o lufttemperatur
Chart: RF % Delta X
| 80 / 3,1 | 85 / 2,3 | 90 / 1,5 | 95 /0,8 | 100 / 0
 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0

## Slide 11: Se upp med fuktspalt
Källa: SLU Rapport 2010:36